## 功能模块
单位名称： | 所属行业：
DragonBoat | 医药
模块名称 | 项目 | 功能概述 | 子功能是否需要 | 需求补充说明
(1)系统管理 | 通知提示设置 | 进行会议通知及提示的设置，起到友好提示作用如：报告告警提示、出错、加急、近似值提示、退回、告警等提示
| 审核类别管理 | 设置记录审核人审核的样品类别，
| 权限和角色管理 | 对系统权限进行维护。根据单位人员工作权限进行相应权限设置
| 系统参数和用户参数 | 设置系统中的默认值，增强系统易用性。比如打印及型号设置、打印份数设置等。
| 操作用户管理 | 操作用户管理可以设置用户的基本信息；可以设置角色、设置权限、授权角色、授权权限。
| 安全与备份 | 对系统的安全设置及备份管理进行相应设置。
(2)基础资料管理 | 节假日设定 | 设置节假日的起始时间、结束时间和休息时间，以及查询等；
| 单位科室设定 | 进行科室的登记以及选择科室的类别，进行科室登记选择科室类别；
| 样品编号设定 | 主要是设置编号的规则、进行编号的定义和预约号段。独立固定、独立可变、受控可变、顺序号、编号修饰符等
| 检验项目设定 | 设置本系统的检验项目字典，支持组合项目；
| 报告时间设定 | 对报告日期和检验日期进行设置，按照样品类别、监测类别、节假日进行设置；
| 打印格式设定 | 实现打印模板定义功能，定义多套模板，功能用户灵活选择，支持fastreport、word等，样品类别自动匹配模板；
| 电子签名设定 | 设置系统中具有签名要求的注册用户的签名信息，以备签名时使用。
| 数据字典 | 对系统中常用的各种数据信息进行统一录入管理，以方便进行业务处理时快速录入提供方便
| 单位换算设定 | 设定方法单位和标准单位的换算关系，方便计算
(3) 检测业务流程管理 | 样品登记 | 实现样品登记功能，根据样品信息，打印协议书、任务单、标签、划价单等；
| 样品分配 | 自动或手动分配，打印标签交接单等
| 样品接收 | 自动接收所分配的样品信息，条码接收，导出EXCEL等；
| 任务分配 | 手动或自动将样品或项目分配给检验人；
| 结果录入 | 根据设置对结果进行自动计算、判定、错误提示等；
| 远程客户送检 | 在任何地方都可通过互联网实现网上自助送检
| 结果校核 | 审核上个环节数据，结果审核依据打印预览结果查看数据和格式是否正确、回退等；
| 记录审核 | 审核记录留存，修改并标记，以及填写回退原因等
| 评价编制 | 登记时选择，如果样品不用评价则不走此环节，评价模板定制，自动生成评价等；
| 评价审核 | 预览评价内容与格式、回退，生成电子签名等；
| 评价校核 | 复核环节，对评价进行核对，可回退，通过后自动生成电子签名；
| 评价签发 | 预览，生成电子签名，回退等功能；
| 报告编制 | 根据选择的模板自动生成电子报告，记录与数据审核，可生成多种格式报告等；
| 报告审核 | 预览审核、留审核痕迹，支持回退，填写回退原因，同步查看记录和数据等；
| 报告签发 | 生成内外两套报告，留底存档该报告环节与涉及人员信息，或回退等；
| 报告打印 | 内外报告分别打印，批量打印，自动生成发文登记表等；
| 报告分发 | 显示是否缴费，生成发放日期及记录领取人信息等；
| 方法管理 | 定制方法的模式、定制方法、连接方法等功能，为项目连接方法，减少操作；
| 条码管理 | 对从收样→分样→样品交接→留样→样品处理→报告处理→报告借阅整个样品流转过程，通过条码管理；
| 标准值管理 | 设置不同类别下检验项目的评价依据和评价标准值，在录入结果后就可以以此标准为依据自动判定单项结论
| 原始记录 | 根据原始记录表单格式，使用报表制作工具维护到系统中；
| 检测报告 | 根据检测报告的各种格式，使用报表制作工具，维护到系统中；
| 网上查询 | 互联网网上查询
(4) 检测业务流程管理 | 短信提醒 | 短信服务功能
| 采样信息录入 | 短信服务功能
| 数据同步 | 填写完毕的协议和样品采集单等内容可以通过网络传输至单位系统；能实现采样系统和中心系统通过无线网络时时传输，在标准、项目、设备、耗材等数据同步和实时更新
| 检测资源管理 | 人员、设备、检测标准、检验方法、检测项目、标准品、试剂、耗材、剧毒危险品、文件资料管理等
| 质量控制管理 | 客户管理、供应商管理、抱怨投诉管理、质控文件管理、质量控制分析、监督评审管理、内审管理等(按资质认定评审要素)
| 原始数据录入处理 | 自动生成空白原始记录表格、能编辑和打印原始记录表格。根据检测项目自动关联记录模板，模版信息自动生成项目信息、关联检测方法、主检人、主检仪器、计算公式、实验过程等信息，支持多种类别原始记录模板，计算公式根据标准可编辑修订，自动计算获得检验结果值，支持数据的自动修约、自动判定，支持附件、图片的上传、编辑，支持原始记录单的打印和签名保存，原始记录能跟仪器自动采集获取仪器数据
| 结果报告 | 自动编制报告，报告的编制、审核、修正、批准等管理，报告修改提出申请、审核、批准流程化管理，报告的登记、发放、检索、统计；
(5)辅助管理 | 收费管理 | 为样品自动自动划价功能、财务收费和价格维护功能，收费系统模块，多种收费方式设计等；
| 统计分析 | 为样品自动自动划价功能、财务收费和价格维护功能，收费系统模块，多种收费方式设计等；
| 查询管理 | 主要提供样品登记查询、样品流程查询、委托评价方案书履行查询和统计信息的功能；
| 标准库维护 | 在实施期内对所涉标准库进行维护和完善；
| 检测方法库维护 | 在实施期内对所涉及检测方法库维护完善；
| 网上预约查询 | 客户通过网上远程送样、查询、报告预览或下载等；
| 移动终端采样与录入 | PAD、PDA、手机等移动终端直接访问或APP方式实现采样与录入功能；
(6)仪器管理 | 自动化采集 | 实现仪器出来的数据、图谱直接保存在检验结果登记中
| 仪器接口 | 数据接口处理转换
| 数据分析 | 数据分析处理等